## 別紙１
システム要件
１ 機能要件一覧
名 称 |  | No | 機 能 |  | 必 須
1 共通機能 |  | 1-1 | ロール設定により、データ更新・参照・分析のアクセス権限を付与する機能 |  | ○
|  | 1-2 | プルダウン検索やキーワード検索による管理情報全体を検索する機能 |  | ○
|  | 1-3 | 柔軟かつ簡易に基礎情報の登録ができ、変更が可能な機能 |  | ○
|  | 1-4 | 同時アクセスを５ライセンス保証すること（利用者は原則、市の職員を想定） |  | ○
2 施設情報データベースの管理・更新機能 |  | 2-1 | 施設の敷地に関する基本的な情報（所在地・敷地面積・用途地域など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-2 | 施設や建物別に情報を登録・修正・検索する機能 |  | ○
|  | 2-3 | 施設の基本的な情報（施設名・施設分類名・所在地・担当課・小学校区など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-4 | 建物の基本的な情報（建物名称・構造・建設年・延床面積・階数・耐震性の有無など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-5 | 固定資産台帳のデータ（敷地、施設、棟）を取り込み反映する機能 |  | ○
|  | 2-6 | 複合施設において、各施設の専有面積を異なった値としてシステムに登録できる機能 |  | ○
|  | 2-7 | 建物の使用状況（供用中・廃止・解体）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-8 | 建物の部位部材情報（屋根・外壁・空調設備など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-9 | 建物の部位部材情報（屋根・外壁・空調設備など）の耐用年数や改修単価等を任意で設定できる機能
|  | 2-10 | 建物の建築基準法第12条をはじめとする各種法令に基づく法定点検の実施状況を管理する機能
|  | 2-11 | 建物の保守点検委託の実施状況を管理する機能
|  | 2-12 | 建物の修繕・工事履歴を施設ごと・建物ごとに管理する機能 |  | ○
|  | 2-13 | ユニバーサルデザイン、環境配慮技術の対応状況について管理する機能
|  | 2-14 | 建物平面図・写真を施設ごとに分類し管理する機能 |  | ○
|  | 2-15 | 施設のコスト情報（光熱水費・修繕料・維持管理費など）を年度単位で管理する機能 |  | ○
|  | 2-16 | 施設のコスト情報（光熱水費・修繕料・維持管理費など）を費目ごとにグラフで表示する機能
|  | 2-17 | 施設のサービス情報（稼働率、利用者数、使用料収入状況など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-18 | 施設のサービス情報（稼働率、利用者数、使用料収入状況など）のグラフを表示する機能 |  | ○
|  | 2-19 | 建物内の部屋、スペースごとのサービス情報（面積、利用者数など）を管理する機能 |  | ○
|  | 2-20 | 所定の書式（Excel形式など）で入力したファイルから施設のデータを取り込む機能。なお、所定の書式には前年度のデータ（棟情報など任意のもの）が反映されているものとする |  | ○
|  | 2-21 | 保有している全ての施設情報及び建物情報を一覧（Excel形式など）でそれぞれ出力できる機能 |  | ○
3 施設カルテ自動作成機能 |  | 3-1 | データベースに蓄積した情報を自動で加工し、施設カルテとして表示する機能 |  | ○
|  | 3-2 | 施設カルテを個票（Excel 形式など）で出力し、個票を編集及び印刷できる機能 |  | ○
|  | 3-3 | 施設カルテの個票（Excel 形式など）を全施設分一括で出力できる機能
|  | 3-4 | 施設のサービス情報（稼働率、１教室あたりの生徒数など）のグラフを施設カルテに表示する機能
4 LCCシミュレーション、平準化検討機能 |  | 4-1 | 施設別、棟別に30年間以上のLCC（ライフサイクルコスト）の算出ができる機能
|  | 4-2 | LCCの算出結果をもとに、保全費用の平準化シミュレーションができる機能
|  | 4-3 | LCCの算出結果をもとに、施設別中長期保全計画に資する表・グラフを作成する機能
|  | 4-4 | 施設別中長期保全計画に資する表・グラフをExcel形式などで出力する機能
5 施設運営評価及び施設間比較・分析機能 |  | 5-1 | 施設のコスト情報（光熱水費・修繕料・維持管理費など）を費目ごとに過年度と比較表示する機能 |  | ○
|  | 5-2 | 施設のコスト情報（光熱水費・修繕料・維持管理費など）を総額・面積当たり・人数当たりで過年度と比較表示する機能 |  | ○
|  | 5-3 | 施設のサービス情報（利用者数・収入など）を総額・面積当たり・人数当たりで過年度と比較表示する機能
|  | 5-4 | 施設のコスト情報やサービス情報を総額・面積当たり・人数当たりで、施設間で比較表示する機能
|  | 5-5 | 分析結果のグラフをExcel形式などで保存する機能
6 その他 |  | 6-1 | システムに蓄積されたデータをCSV形式などで出力するなど、データを移行できること |  | ○
|  | 6-2 | 「２ 帳票一覧」の情報について、グラフや図表を用いたビジュアル分析画面（ダッシュボード等）による参照が可能な機能
※必須欄 ○：対応が必須となる機能・仕様条件、空欄：対応が推奨される機能・仕様条件
２ 帳票一覧
下記を目安とし、同等程度の帳票が出力可能であること。レイアウト等の詳細は本市と受託者の協議により決定するものとする（参考：別紙３ 現行システムによる施設カルテサンプル） 。
No | 帳票等 |  |  | 要 件
1 | 施設カルテ |  |  | サイズ：A4 媒体形式：紙（Excelファイル） 出力先：庁舎内プリンタ
2 | LCCシミュレーション結果 |  |  | サイズ：A4又はA3 媒体形式：紙（Excelファイル） 出力先：庁舎内プリンタ
3 | 保全費用の平準化シミュレーション 結果 |  |  | サイズ：A4又はA3 媒体形式：紙（Excelファイル） 出力先：庁舎内プリンタ
4 | 施設間比較・分析結果 |  |  | サイズ：A4又はA3 媒体形式：紙（Excelファイル） 出力先：庁舎内プリンタ